## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 01/04/2020
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 42491.2708 | 40597.7438 | 65.21%
| Itaipu Binacional | 5990.625 | 6036.032 | 9.696%
| Termo Nuclear | 1870 | 1878.76 | 3.018%
| Termo Convencional | 6233.5417 | 6383.0835 | 10.25%
| Eólica | 6383.1667 | 6696.8423 | 10.76%
| Solar | 586.4167 | 661.0809 | 1.062%
| Total SIN | 63555.0208 | 62253.5425 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0.31
| Carga (*) | 63555.0208 | 62253.2358
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 90.77% | 10614.113 | 11034 | Hidro | 29.38% | 3341.8053 | 3249.75
|  | Termo | 8.306% | 971.3194 | 1041.3125 | Termo | 20.04% | 2279.4959 | 2271.625
|  | Eólica | 0.9268% | 108.3792 | 143.875 | Eólica | 46.87% | 5331.1406 | 5036.625
|  | Total | 100% | 11693.8116 | 12219.1875 | Solar | 3.703% | 421.1741 | 351.6042
|  | Carga (*) |  | 4983.9149 | 5335.0208 | Total | 100% | 11373.6158 | 10558
|  | Exportação N |  | 6709.8967 | 6884.1667 | Carga (*) |  | 9574.1212 | 9527.8542
[6 empty] | Importação NE |  | -1799.4947 | -1381.75
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 1690.229 | 1562.5 | Hidro | 85.73% | 25780.5802 | 26485.0625
|  | 60 Hz |  | 4345.803 | 4428.125 | Termo | 7.22% | 2171.1602 | 1976.2292
|  | Total |  | 6036.032 | 5990.625 | Nuclear | 6.248% | 1878.76 | 1870
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 6036.032 | 5990.625 | Solar | 0.7978% | 239.9068 | 234.8125
[6 empty] | Total | 100% | 30070.4072 | 30566.1042
[6 empty] | Carga (*) |  | 35710.8961 | 36508.375
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -8509.3914 | -8265.9167
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 27.97% | 861.2453 | 1722.4583
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 31.21% | 961.108 | 944.375
| Melo | 0.31 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 40.83% | 1257.3225 | 1202.6667
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 3079.6758 | 3869.5
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11984.3036 | 12183.7708
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -8904.9345 | -8314.2708
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0.31 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0.31 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 42491.2708 | 40597.7438 | 65.21%
| Itaipu Binacional | 5990.625 | 6036.032 | 9.696%
| Termo Nuclear | 1870 | 1878.76 | 3.018%
| Termo Convencional | 6233.5417 | 6383.0835 | 10.25%
| Eólica | 6383.1667 | 6696.8423 | 10.76%
| Solar | 586.4167 | 661.0809 | 100%
| Total SIN | 63555.0208 | 62253.5425 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0.31
| Carga (*) | 63555.0208 | 62253.2358
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 90.77% | 10614.113 | 11034 | Hidro | 29.38% | 3341.8053 | 3249.75
|  | Termo | 8.306% | 971.3194 | 1041.3125 | Termo | 20.04% | 2279.4959 | 2271.625
|  | Eólica | 0.9268% | 108.3792 | 143.875 | Eólica | 46.87% | 5331.1406 | 5036.625
|  | Total | 100% | 11693.8116 | 12219.1875 | Solar | 3.703% | 421.1741 | 351.6042
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 4983.9149 | 5335.0208 | Total | 100% | 11373.6158 | 10909.6042
|  | Exportação N |  | 6709.8967 | 6884.1667 | Carga (MWmed)(*) |  | 9574.1212 | 9527.8542
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 31.108 MWmed | Importação NE |  | -1799.4947 | -1381.75
|  | 115,24% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 14.442 MWmed
|  | 65,78% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 124,45% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 123,25% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 10915.3359 | MWmês | 71.98% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 41154.8594 |  | 79.75%
|  |  | 41.6621 | MWmês | 0.2747% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | 201.4141 | MWmês | 0.3903%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 1690.229 | 1562.5 | Hidro | 85.73% | 25780.5802 | 26485.0625
|  | 60 Hz |  | 4345.803 | 4428.125 | Termo | 7.22% | 2171.1602 | 1976.2292
|  | Total |  | 6036.032 | 5990.625 | Nuclear | 6.248% | 1878.76 | 1870
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 6036.032 | 5990.625 | Solar | 0.7978% | 239.9068 | 234.8125
[6 empty] | Total | 100% | 30070.4072 | 30566.1042
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 35710.8961 | 36508.375
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -8509.3914 | -8265.9167
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 58.059 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 106,05% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,42% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 0.31 | 0 | 0 | 0 | No dia | 104513.9766 | MWmês | 51.56%
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 498.9141 | MWmês | 0.2462%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 27.97% | 861.2453 | 1722.4583
| Total | 0.31 | 0 | 0 | 0 | Termo | 31.21% | 961.108 | 944.375
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0.31 | 0 | Eólica | 40.83% | 1257.3225 | 1202.6667
[6 empty] | Total | 100% | 3079.6758 | 3869.5
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 11984.3036 | 12183.7708
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -8904.9345 | -8314.2708
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.099 MWmed
16,67% MLT bruta no mês até o dia
8,00% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 3470.8491 | MWmês | 17.44%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -9.0649 | MWmês | -0.0456%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/04/2020 | 3079.68 | 861.25 | 961.11 | 1257.32 | 0 | -8904.93 | 11984.3
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/04/2020 | 36106.44 | 31816.61 | 4049.92 | 0 | 239.91 | 395.54 | 35710.9
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/04/2020 | 11373.62 | 3341.81 | 2279.5 | 5331.14 | 421.17 | 1799.49 | 9574.12
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/04/2020 | 11693.81 | 10614.11 | 971.32 | 108.38 | 0 | 6709.9 | 4983.91
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/04/2020 | 62253.54 | 46633.78 | 8261.84 | 6696.84 | 661.08 | 0 | 62253.24
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 254.74 | 254.74 | 26453.75
Nordeste | 80.2 | 80.2 | 6446.65
Sul | 20.67 | 20.67 | 7292.21
Sudeste/Centro-Oeste | 618.73 | 618.73 | 60203.19
Itaipu | 144.86 | 144.86 | 17515.72
Sistema Interligado Nacional | 1119.21 | 1119.21 | 117911.52
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 10614.113 | 10614.113 | 11980.8665
Nordeste | 3341.8053 | 3341.8053 | 2919.6792
Sul | 861.2453 | 861.2453 | 3302.6324
Sudeste/Centro-Oeste | 25780.5802 | 25780.5802 | 27265.9375
Itaipu | 6036.032 | 6036.032 | 7932.8425
Sistema Interligado Nacional | 46633.7758 | 46633.7758 | 53401.9582
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 0 | 0 | 0
AGUA VERMELHA | SPAGV | 424.48 | 564.34 | 32.95
AIMORES | MGAIMO | 198 | 187.67 | -5.22
ALTO SUCURIU | MSUASU | 24 | 23.1 | -3.75
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 120 | 105.62 | -11.98
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 107 | 107.08 | 0.07
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 92 | 92 | 0
BARIRI | SPBAR | 56.9 | 58.31 | 2.48
BARRA BONITA | SPBAB | 57.08 | 57.32 | 0.42
BARRA BRAUNA | MGBBRA | 28 | 34.2 | 22.14
BATALHA | GOUSBL | 52 | 51.77 | -0.44
BELO MONTE | PABM | 5172.92 | 5269.77 | 1.87
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 161.46 | 55.95 | -65.35
C. DOURADA | GOUCD | 182.08 | 184.49 | 1.32
C.CALDEIRAO | APUCCA | 100 | 108.26 | 8.26
CACONDE | SPCAC | 55 | 56.12 | 2.04
CAMARGOS | MGCAMA | 21.21 | 14.41 | -32.06
CANA BRAVA | GOUHCB | 104 | 104.15 | 0.14
CANOAS I | SPCNO1 | 29 | 30.13 | 3.9
CANOAS II | SPCNO2 | 23 | 23.34 | 1.48
CAPIVARA | SPCPV | 170 | 172.19 | 1.29
CASTRO ALVES | RSUHCA | 0 | 0 | 0
CHAVANTES | SPCHV | 50 | 50.08 | 0.16
COLIDER | MTCLR | 157.29 | 143.29 | -8.9
CORUMBA | GOUSCB | 300.83 | 302.44 | 0.54
CORUMBA III | GOUCB3 | 75.25 | 72.6 | -3.52
CORUMBA IV | GOUCB4 | 96.56 | 98.71 | 2.23
CURUA-UNA | PACRU | 30 | 30.19 | 0.63
DARDANELOS | MTDA | 248.29 | 227.98 | -8.18
E.CUNHA | SPEUC | 70 | 67.84 | -3.09
EMBORCACAO | MGEMBO | 139 | 118.15 | -15
ESPORA | GOUHES | 13.6 | 32.05 | 135.66
ESTREITO | TOUHET | 610.42 | 572.81 | -6.16
FERREI.GOMES | APFGO | 113.33 | 119.16 | 5.14
FONTES NOVA | RJFTN | 44 | 86.78 | 97.23
FUNDAO | PRFND | 0 | 0 | 0
FUNIL | RJUSFL | 67 | 85.35 | 27.39
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 110 | 142.74 | 29.76
FURNAS | MGUSFU | 100 | 100.37 | 0.37
G.JOSE RICHA | PRSCX | 0 | 0 | 0
GUAPORE | MTUGUA | 65 | 63.96 | -1.6
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 99.67 | 90.8 | -8.9
H.BORDEN EXT | SPHBE | 65.44 | 54.41 | -16.86
H.BORDEN SUB | SPHBS | 76.77 | 57.72 | -24.81
IBITINGA | SPIBI | 70 | 78 | 11.43
IGARAPAVA | MGIGAR | 84.75 | 84.62 | -0.15
ILHA POMBOS | RJILH | 150 | 176.01 | 17.34
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1560.42 | 1512.95 | -3.04
IRAPE-US | MGIRAP | 70 | 66.25 | -5.36
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 1562.5 | 1690.23 | 8.17
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 4428.12 | 4345.8 | -1.86
ITAPEBI US | BAUIT1 | 18.75 | 107.95 | 475.73
ITAUBA | RSUITA | 68.58 | 67.05 | -2.23
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 60 | 57.43 | -4.28
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 95 | 91.42 | -3.77
ITUMBIARA | MGUSIM | 355.83 | 276.35 | -22.34
ITUTINGA-US | MGITUT | 22.5 | 15.83 | -29.64
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 15.46 | 0 | -100
JACUI | RSUJAC | 113.5 | 63.99 | -43.62
JAGUARA-US | MGJGUS | 178.33 | 179 | 0.38
JAGUARI | SPJAG | 1 | 1.39 | 39
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 68 | 45.31 | -33.37
JUPIA | SPJUP | 941.46 | 1000.59 | 6.28
JURUMIRIM | SPJUR | 29 | 28.87 | -0.45
L.C.BARRETO | SPUSLB | 204.69 | 208.1 | 1.67
LAJEADO | TOLAJ | 545.83 | 510.1 | -6.55
LIMOEIRO | SPLMO | 22 | 20.17 | -8.32
M. MORAES | MGUSMM | 167.29 | 170.47 | 1.9
MACABU | RJMBU | 15.15 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 55 | 55.37 | 0.67
MARIMBONDO | MGUSMR | 1020.62 | 1018.97 | -0.16
MIRANDA | MGMIRA | 143.75 | 139.29 | -3.1
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 143.44 | 144.05 | 0.43
NEY BRAGA | PRSGD | 143.75 | 34.49 | -76.01
NILO PECANHA | RJNLP | 298.12 | 326.39 | 9.48
NOVA PONTE | MGNPON | 100 | 103.71 | 3.71
OURINHOS | SPORI | 10 | 11.37 | 13.7
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 1151.67 | 1184.66 | 2.86
P. COLOMBIA | MGUSCL | 153.33 | 157.19 | 2.52
P. PRIMAVERA | SPPPR | 840 | 939.64 | 11.86
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.68 | 7.2
PARAIBUNA | SPPAR | 0 | 0 | 0
PASSO REAL | RSUPRE | 46.94 | 27.63 | -41.14
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 0 | 0.09 | 0
PCH ANGELINA | SCPANG | 2 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 38.6 | 13.41 | -65.26
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 54.15 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 5 | 6.53 | 30.6
PCH CGRANDE | MSPCGR | 103 | 0 | -100
PCH LAJARI | MTLAJ | 0 | 9.03 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 20 | 20 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 0 | -100
PCH QUEIXADA | GOQXD | 25.33 | 28.36 | 11.96
PCH RONDONOP | MTROO | 17.29 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 10 | 10 | 0
PCH VERDE 08 | GOUV8 | 16 | 21.25 | 32.81
PCH XANXERE | SCPXAN | 14.73 | 4.21 | -71.42
PCH YPE | GOYPE | 29 | 29.54 | 1.86
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 300 | 239.67 | -20.11
PEREIRA PASSO | RJPPS | 32 | 36.33 | 13.53
PICADA | MGPCDA | 43 | 50.18 | 16.7
PIRAJU | SPPJU | 24.54 | 23.17 | -5.58
PONTE PEDRA | MTPP | 140 | 142.52 | 1.8
PORTO ESTRELA | MGPORT | 64 | 63.23 | -1.2
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 106.98 | 108.69 | 1.6
QUEIMADO | MGQMDO | 85 | 88.86 | 4.54
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 60 | 59.99 | -0.02
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROSAL | ESRSL | 54 | 54.17 | 0.31
ROSANA | SPROS | 127.92 | 126.86 | -0.83
S.DO FACAO | GOUHSF | 52 | 51.88 | -0.23
S.R.VERDINHO | GOSV | 72 | 71.45 | -0.76
SA CARVALHO | MGSCAR | 70 | 60.46 | -13.63
SALTO | GOST | 80 | 80.73 | 0.91
SALTO GRANDE | MGSGRA | 84 | 83.36 | -0.76
SALTO GRANDE | SPSAG | 26.96 | 28.91 | 7.23
SALTO PILAO | SCUHSP | 10 | 8.53 | -14.7
SANTA BRANCA | RJSBRA | 10 | 9.34 | -6.6
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 32 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 3167.81 | 3018.46 | -4.71
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 35 | 30.54 | -12.74
SAO JOSE | RSUSJO | 0 | 0 | 0
SAO LOURENCO | MTSLRO | 17.12 | 13.02 | -23.95
SAO MANOEL | MTUSMA | 637.5 | 621.03 | -2.58
SAO SALVADOR | TOUHSA | 83.33 | 84.64 | 1.57
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1270.73 | 1258.18 | -0.99
SIMPLICIO | RJUSSI | 300 | 300.82 | 0.27
SOBRAGI | MGSOBR | 55 | 49.45 | -10.09
STA. CLARA PR | PRSCL | 0 | 0 | 0
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 30 | 33.55 | 11.83
STA.GABRIELA | MTSTGB | 23.92 | 21.31 | -10.91
STO.ANT.JARI | APSAJ | 120.83 | 152.64 | 26.33
TAQUARUCU | SPTAQ | 120 | 123.02 | 2.52
TELES PIRES | MTUHTP | 1628.96 | 1600.59 | -1.74
TRES IRMAOS | SPTRI | 260 | 261.14 | 0.44
TRES MARIAS | MGTMAR | 315 | 308.57 | -2.04
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 0 | 0 | 0
U.C NOVOS | SCUHCN | 0 | 0 | 0
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 32 | 32 | 0
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 78.12 | 3.07 | -96.07
U.ITA | SCUHIT | 210 | 202.01 | -3.8
U.MACHADINHO | SCUHMA | 0 | 0 | 0
U.MASCARENHAS | ESMASC | 148 | 144.22 | -2.55
U.MIMOSO | MSMIM | 40 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 0 | 0 | 0
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 0 | 0 | 0
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 21.04 | 2.24 | -89.35
U.S.OSORIO | PRUHSO | 130 | 41.1 | -68.38
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 146.25 | 41.53 | -71.6
U.SOBRADINHO | BAUSB | 210 | 210.08 | 0.04
UB.ESPERANCA | PIUBE | 100 | 100.55 | 0.55
UH BAIXO IGUACU | PRUHBI | 0 | 0 | 0
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 56 | 57.24 | 2.21
UHE BALBINA | AMBA | 145.83 | 108.11 | -25.87
UHE CACU | GOCACU | 44 | 46.41 | 5.48
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 32.02 | 0.06
UHE GUARICANA | PRGNA | 0 | 0 | 0
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 45 | 51.55 | 14.56
UHE JIRAU | ROUHJI | 3448.02 | 3261.32 | -5.41
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 0 | 0 | 0
UHE PIMENTAL | PAPI | 168 | 131.86 | -21.51
UHE RONDON II | ROUHRD | 60 | 45.1 | -24.83
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 97.5 | 100.68 | 3.26
UHE SAMUEL | ROSU | 197.08 | 188.03 | -4.59
UHE SINOP | MTSI | 0 | 0 | 0
US. L.GONZAGA | PEULG | 508.33 | 488 | -4
US. TUCURUI | PATU | 4504.17 | 4052.24 | -10.03
US.COA.NUNES | APCN | 68.5 | 69.07 | 0.83
USI JAURU | MTUJAU | 70 | 70.91 | 1.3
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 15 | 16.25 | 8.33
USINA XINGO | ALUXG | 1242.5 | 1231.87 | -0.86
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 144.38 | 145.59 | 0.84
PCH AMPLA | PHAMP | 24 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 8 | 8 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 11.17 | 4.35 | -61.06
PCH CELESC | PHCSC | 98.69 | 72.38 | -26.66
PCH CELG | PHCLG | 68.33 | 48.33 | -29.27
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 560.88 | 561.42 | 0.1
PCH CEMIG | PHCMG | 0 | 0 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 292.71 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 242 | 51.15 | -78.86
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 55 | 55 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 64.81 | 6381
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 104 | 104 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 59.25 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.04 | -0.28
PCH RGE | PHRGE | 36.62 | 9.42 | -74.28
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.46 | 0.7
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 13.75 | 10.85 | -21.09
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 20 | 20.3 | 1.5
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 86.25 | 87.66 | 1.63
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 123.21 | 121.54 | -1.36
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 28 | 28 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 23.31 | 23.31 | 4337.54
Nordeste | 54.71 | 54.71 | 3945.11
Sul | 23.07 | 23.07 | 3188.75
Sudeste/Centro-Oeste | 97.2 | 97.2 | 10903.25
Sistema Interligado Nacional | 198.28 | 198.28 | 22374.66
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 971.3194 | 971.3194 | 1964.4663
Nordeste | 2279.4959 | 2279.4959 | 1786.7363
Sul | 961.108 | 961.108 | 1444.1809
Sudeste/Centro-Oeste | 4049.9202 | 4049.9202 | 4938.0675
Sistema Interligado Nacional | 8261.8435 | 8261.8435 | 10133.451
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 520 | 520.37 | 0.07
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1358.39 | 0.62
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 0 | 0 | 0
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 138 | 138 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 210 | 216.3 | 3
CANOAS | RSUTCA | 0 | 0 | 0
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
CUBATAO | SPCUB | 190 | 190.01 | 0.01
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 205 | 0.49
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 0 | 0 | 0
NOV.PIRATININGA | SPNPI | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 0 | 0
PORTO SERGIPE | SEUPS1 | 1443 | 1422.65 | -1.41
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 1 | BAUPR1 | 0 | 0 | 0
REFI ABREU LIMA | PEUTAL | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 8 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 175 | 164.36 | -6.08
SEROPEDICA | RJUTEB | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 63.57 | -0.67
TERMOBAHIA | BAUTA | 160 | 159.89 | -0.07
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMOCAMACARI | BAUTFA | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 250 | 255.47 | 2.19
TERMORIO | RJUTTR | 270 | 302.24 | 11.94
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0 | 0
TRES LAGOAS | MSTLA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 80 | 81.06 | 1.33
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 180 | 170.11 | -5.49
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 7.79 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT TERMOMACAE | RJUTME | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 219.96 | 228.56 | 3.91
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 0 | 41.47 | 0
UTE ANGELICA | MSANL | 11 | 50.35 | 357.73
UTE APARECIDA | AMAA | 118.02 | 83.26 | -29.45
UTE ARAGUAIA | MTAR | 0 | 0 | 0
UTE AREMBEPE | BAUCP | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO | RJCSA | 390 | 347.46 | -10.91
UTE BERNECK | PRUTBE | 0 | 0 | 0
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 6.79 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 36.14 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 0 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 5 | 15.53 | 210.6
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 0 | 16.56 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 66.28 | 1.97
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GOIASA | GOGSA | 29 | 0 | -100
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 0 | 0 | 0
UTE ITUIUTABA | MGUTIT | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 60 | 61.62 | 2.7
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 1.15 | -42.5
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 66.27 | 1.95
UTE MAUA 3 | AMCM | 452.46 | 441.24 | -2.48
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 0 | 0 | 0
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PAMPA SUL | RSUTPS | 175 | 175.64 | 0.37
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RONDON II | ROUTRD | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SAO SEPE | RSUSSE | 8 | 7.8 | -2.5
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 157.27 | 169.64 | 7.87
UTE SOL | ESUSOL | 92.94 | 85.45 | -8.06
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 156.83 | 115.7 | -26.23
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 60 | 65.59 | 9.32
UTE VERACEL | BAUVCC | 106.35 | 114.44 | 7.61
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 18 | 13.66 | -24.11
VALE DO ACU | RNUJSP | 155 | 151.88 | -2.01
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELESC | PTCSD | 14.42 | 14.17 | -1.73
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 21.92 | 22.13 | 0.96
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 10 | 16.52 | 65.2
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT LONDRINA | PTLON | 0 | 5.94 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 44.84 | -10.32
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 129.23 | 122.94 | -4.87
CONJUNTO TERMELETRICO BIO IPE | 115 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 60 | 60.13 | 0.22
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 1.5 | 9.36 | 524
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 6.94 | 39.9 | 474.93
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 9.58 | 29.87 | 211.8
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 49.12 | 88.83 | 80.84

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 2.6 | 2.6 | 202.04
Nordeste | 127.95 | 127.95 | 6122.2
Sul | 30.18 | 30.18 | 1384.39
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 160.72 | 160.72 | 7708.63
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 108.3792 | 108.3792 | 91.5019
Nordeste | 5331.1406 | 5331.1406 | 2772.7366
Sul | 1257.3225 | 1257.3225 | 626.9904
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 6696.8423 | 6696.8423 | 3491.2288
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ALEGRIA II | RNUAD | 22.15 | 13.8 | -37.7
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 10.48 | 2.98 | -71.56
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 15.02 | 26.86 | 78.83
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 19 | 26.75 | 40.79
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 116.58 | 111.31 | -4.52
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 34.42 | 35.28 | 2.5
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 205.06 | 237.57 | 15.85
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 19.1 | 18.5 | -3.14
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 46.96 | 45.58 | -2.94
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 109.23 | 100.8 | -7.72
CONJUNTO EOLICO BABILONIA | 119 | 72.08 | 77.17 | 7.06
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 79.48 | 79.14 | -0.43
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 78.75 | 80.31 | 1.98
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 2.29 | 4.79 | 109.17
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 80.02 | 79.89 | -0.16
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 34.56 | 58.08 | 68.06
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 35.35 | 23.48 | -33.58
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 33.52 | 19.74 | -41.11
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 75.1 | 80.72 | 7.48
CONJUNTO EOLICO CACIMBAS | 110 | 41.29 | 38.61 | -6.49
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 44.35 | 74.82 | 68.7
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 34.04 | 39.25 | 15.31
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 39.85 | 50.33 | 26.3
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 31.71 | 42.48 | 33.96
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 24.75 | 33.2 | 34.14
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 36.08 | 49.16 | 36.25
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 41.17 | 55.47 | 34.73
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 42.33 | 40.03 | -5.43
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 100.1 | 101 | 0.9
CONJUNTO EÓLICO CAMPO LARGO | 116 | 154.98 | 195.56 | 26.18
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 48.17 | 47.48 | -1.43
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 56.46 | 54 | -4.36
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 14.67 | 14.26 | -2.79
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 120.6 | 123.96 | 2.79
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 100.62 | 89.3 | -11.25
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 129.42 | 131.02 | 1.24
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 111.54 | 146.51 | 31.35
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 58.42 | 53.36 | -8.66
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 27.19 | 37.13 | 36.56
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 27.62 | 34.56 | 25.13
CONJUNTO EOLICO CUTIA | 121 | 152.12 | 131.32 | -13.67
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 110.4 | 145.71 | 31.98
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 71.67 | 118.65 | 65.55
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 47.65 | 21.43 | -55.03
CONJUNTO EOLICO FOLHA LARGA SUL | 140 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 158.02 | 156.9 | -0.71
CONJUNTO EOLICO GPEXPAN | 132 | 23.19 | 19.87 | -14.32
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 24.73 | 25.05 | 1.29
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 40.33 | 13.27 | -67.1
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 57.67 | 64.23 | 11.38
CONJUNTO EOLICO JANDAIA | 142 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO LAGOA DO BARRO | 123 | 86.48 | 118.96 | 37.56
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 231.81 | 211.83 | -8.62
CONJUNTO EOLICO LARANJEIRAS | 130 | 30.06 | 26.11 | -13.14
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 31.98 | 32.29 | 0.97
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 54.73 | 64.38 | 17.63
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 34.23 | 29.17 | -14.78
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 29.79 | 32.23 | 8.19
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 114.15 | 167.83 | 47.03
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 24.25 | 26.65 | 9.9
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 49.35 | 80.73 | 63.59
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL | 109 | 107.75 | 113.85 | 5.66
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 65.31 | 58.92 | -9.78
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 39.48 | 33.39 | -15.43
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 39.54 | 47.35 | 19.75
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 38.12 | 29.77 | -21.9
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 14.83 | 3.32 | -77.61
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 37.25 | 62.18 | 66.93
CONJUNTO EÓLICO PAULINO NEVES | 91 | 143.88 | 108.38 | -24.67
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 91.94 | 96.29 | 4.73
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 17.6 | 3.68 | -79.09
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 21.79 | 26.68 | 22.44
CONJUNTO EOLICO PITOMBEIRA | 125 | 43.08 | 42.03 | -2.44
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 30.02 | 27.81 | -7.36
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 91.38 | 91.52 | 0.15
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 54.6 | 51.38 | -5.9
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 62.98 | 61.74 | -1.97
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 29.94 | 28.67 | -4.24
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 3.25 | 42.36 | 1203.38
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 51.83 | 48.88 | -5.69
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 42.06 | 41.94 | -0.29
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 405.67 | 427.04 | 5.27
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 106 | 42 | 44.97 | 7.07
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 78.15 | 81.03 | 3.69
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 67.5 | 95.38 | 41.3
CONJUNTO EOLICO SÃO MIGUEL | 108 | 0 | 30.43 | 0
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 59.33 | 54.53 | -8.09
CONJUNTO EOLICO SERRA DA BABILONIA | 122 | 110.33 | 98.06 | -11.12
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 37.69 | 51.63 | 36.99
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 51.65 | 71.38 | 38.2
CONJUNTO EOLICO SERRA DO MEL | 139 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 21.38 | 13.94 | -34.8
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 63.4 | 25.96 | -59.05
CONJUNTO EOLICO UMBURANAS | 127 | 213.94 | 247.08 | 15.49
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 125.27 | 93.22 | -25.58
CONJUNTO EÓLICO VENTOS DA BAHIA 2 | 117 | 62.23 | 58.08 | -6.67
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 48.83 | 47.36 | -3.01
CONJUNTO EOLICO/SOLAR TACARATU | 23 | 40.21 | 44.89 | 11.64
CVA_CTV ACARA I | CEECVA | 7.83 | 1.56 | -80.08
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 9.08 | 12.57 | 38.44
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 11.56 | 8.7 | -24.74
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 53.75 | 49.1 | -8.65
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 13.69 | 1.94 | -85.83
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 18.48 | 15.55 | -15.85
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 14.88 | 2.17 | -85.42
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 15.54 | 11.56 | -25.61
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 15.79 | 13.26 | -16.02
EOL XANGRILA | RSUEXG | 19.96 | 13.16 | -34.07
UEE CELESC | PECSD | 1.25 | 1.25 | 0

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 10.11 | 10.11 | 721.44
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 5.76 | 5.76 | 420.69
Sistema Interligado Nacional | 15.87 | 15.87 | 1142.13
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 421.1741 | 421.1741 | 326.7385
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 239.9068 | 239.9068 | 190.529
Sistema Interligado Nacional | 661.0809 | 661.0809 | 517.2674
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ASS_ASSU V | RNFVAE | 9.31 | 8.03 | -13.75
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BJL SOLAR | 113 | 13.17 | 11.99 | -8.96
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOA HORA | 131 | 39.6 | 36.14 | -8.74
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 19.02 | 20.99 | 10.36
CONJUNTO FOTOVOLTAICO CALCARIO | 124 | 35.62 | 34.24 | -3.87
CONJUNTO FOTOVOLTAICO DRACENA | 133 | 19.58 | 21.73 | 10.98
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 18.5 | 22.3 | 20.54
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GUAIMBÉ | 114 | 32.94 | 34.43 | 4.52
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HORIZONTE MP | 112 | 27 | 24.94 | -7.63
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 63.75 | 63.42 | -0.52
CONJUNTO FOTOVOLTAICO JUAZEIRO SOLAR | 126 | 32.35 | 34.11 | 5.44
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 20.6 | 19.49 | -5.39
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 26.71 | 46.95 | 75.78
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PARACATU 4 | 128 | 41.42 | 41.76 | 0.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 101.27 | 105.84 | 4.51
CONJUNTO FOTOVOLTAICO RIO ALTO | 118 | 16.12 | 14.47 | -10.24
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SAO GONÇALO | 137 | 0 | 55.31 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SÃO PEDRO | 120 | 19.02 | 18.55 | -2.47
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SERTÃO SOLAR BARREIRAS | 138 | 31.62 | 32.32 | 2.21
CONJUNTO FOTOVOLTAICO SOL DO FUTURO | 129 | 18.79 | 13.03 | -30.65
CONJUNTO FOTOVOLTAICO UFV SJP | 141 | 0 | 0 | 0
TAT_FNT SOLAR 1 | PEUFSU | 0 | 0.52 | 0
TAT_FNT SOLAR 2 | PEUFSD | 0 | 0.53 | 0

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Subst. Ordem de Mérito | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Reserva de Potência | Unit Commitment | Verificado
ALTOS | PIEGAT | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 0 | 520.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.37
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 0 | 1358.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.39
ARACATI | CEEGTI | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BATURITE | CEEGTE | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3
CANOAS | RSUTCA | 248.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAUCAIA | CEEGCC | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRATO | CEEGCT | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUBATAO | SPCUB | 216 | 0 | 190.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.01
DAIA | GOENDA | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
MARAMBAIA | PIEGMB | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOV.PIRATININGA | SPNPI | 374.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO SERGIPE | SEUPS1 | 1515.64 | 1422.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.65
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERIDADE 1 | BAUPR1 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 164.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.36
SEROPEDICA | RJUTEB | 385.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 63.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.57
TERMOBAHIA | BAUTA | 185.89 | 0 | 159.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.89
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCAMACARI | BAUTFA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 0 | 255.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.47
TERMORIO | RJUTTR | 1036 | 0 | 302.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.24
TRES LAGOAS | MSTLA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 81.06
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 128.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 170.11
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT TERMOMACAE | RJUTME | 928.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 228.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.56
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.IBIRITE | MGUTIB | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 166 | 0 | 75 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 128.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.72
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 36.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.14
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.28
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 61.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.62
UTE MADEIRAS | SCCISF | 4 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.27
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 267 | 174.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.24
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PAMPA SUL | RSUTPS | 345 | 0 | 175.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.64
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SAO SEPE | RSUSSE | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.59
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALE DO ACU | RNUJSP | 322.96 | 0 | 151.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.88
XAVANTES | GOMAXA | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 11966.636 | 11348.087 | 618.549 | 18:58:00
COSR-N | 29843.194 | 27222.129 | 2621.065
COSR-SE | 30714.155 | 27501.35 | 3212.805
COSR-S | 6304.557 | 5144.46 | 1160.097
SIN | 78828.542 | 71216.026 | 7612.516
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 34629.5 | 34500.1 | -0.37 | 11367 | 11314.6 | -0.46 | 10005.5 | 10022.74 | 0.17 | 5589 | 5271.82 | -5.68
2 | 32700 | 32621.48 | -0.24 | 10746 | 10676.78 | -0.64 | 9729 | 9653.29 | -0.78 | 5459.5 | 5141.22 | -5.83
3 | 31631.5 | 31181 | -1.42 | 10304.5 | 10182.88 | -1.18 | 9492.5 | 9380.01 | -1.19 | 5330.5 | 5044.81 | -5.36
4 | 30805 | 30401.02 | -1.31 | 10056.5 | 9948.52 | -1.07 | 9306 | 9275.09 | -0.33 | 5233.5 | 4975.17 | -4.94
5 | 30708 | 30204.27 | -1.64 | 9930.5 | 9847.75 | -0.83 | 9188 | 9191.03 | 0.03 | 5160.5 | 4906.01 | -4.93
6 | 31134 | 30626.95 | -1.63 | 10111 | 10004.83 | -1.05 | 8886 | 8813.08 | -0.82 | 5069 | 4820.39 | -4.9
7 | 30869.5 | 30422.54 | -1.45 | 10274.5 | 10192.6 | -0.8 | 8288 | 8211.25 | -0.93 | 4851.5 | 4622.72 | -4.72
8 | 32409.5 | 31804.66 | -1.87 | 10923 | 10711.94 | -1.93 | 8486.5 | 8470.59 | -0.19 | 4839 | 4473.9 | -7.55
9 | 34612.5 | 33948.52 | -1.92 | 11895.5 | 11645.78 | -2.1 | 8860.5 | 8803.39 | -0.64 | 5044 | 4645.22 | -7.91
10 | 36150 | 35316.49 | -2.31 | 12326 | 11955.9 | -3 | 9044 | 8940.98 | -1.14 | 5121 | 4758.94 | -7.07
11 | 37106.5 | 36154.41 | -2.57 | 12633.5 | 12366.03 | -2.12 | 9214.5 | 9181.65 | -0.36 | 5140.5 | 4766.64 | -7.27
12 | 37444 | 36403.2 | -2.78 | 12795.5 | 12624.71 | -1.33 | 9280 | 9384.71 | 1.13 | 5122 | 4760.57 | -7.06
13 | 37728.5 | 36752.31 | -2.59 | 12300 | 12098.6 | -1.64 | 9217 | 9383.82 | 1.81 | 5120 | 4772.54 | -6.79
14 | 38758.5 | 37721.17 | -2.68 | 13058 | 12861.06 | -1.51 | 9399.5 | 9558.16 | 1.69 | 5241.5 | 4953.44 | -5.5
15 | 39439.5 | 38412.33 | -2.6 | 13573.5 | 13367.14 | -1.52 | 9515 | 9746.88 | 2.44 | 5397.5 | 5172.44 | -4.17
16 | 39679.5 | 38629.12 | -2.65 | 13641.5 | 13442.86 | -1.46 | 9553.5 | 9707.28 | 1.61 | 5412 | 5109.24 | -5.59
17 | 39620.5 | 38539.2 | -2.73 | 13679.5 | 13373.94 | -2.23 | 9447.5 | 9562.67 | 1.22 | 5344.5 | 5050.36 | -5.5
18 | 38565.5 | 37395.71 | -3.03 | 13292.5 | 12950.53 | -2.57 | 9575.5 | 9654.03 | 0.82 | 5228 | 4884.07 | -6.58
19 | 41271.5 | 40240.1 | -2.5 | 13448.5 | 13262.71 | -1.38 | 10261.5 | 10392.95 | 1.28 | 5359.5 | 4923.51 | -8.13
20 | 42237.5 | 41032.64 | -2.85 | 14233.5 | 13872.76 | -2.53 | 10266 | 10276.73 | 0.1 | 5603.5 | 5147.89 | -8.13
21 | 41504.5 | 40154.62 | -3.25 | 13460.5 | 13178.64 | -2.09 | 10252 | 10200.86 | -0.5 | 5725.5 | 5174.07 | -9.63
22 | 40849 | 39714.4 | -2.78 | 13238 | 12991.4 | -1.86 | 10553.5 | 10702.33 | 1.41 | 5840 | 5319.41 | -8.91
23 | 39171 | 38184.26 | -2.52 | 12919 | 12641.03 | -2.15 | 10558.5 | 10719.23 | 1.52 | 5935.5 | 5442.51 | -8.31
24 | 37175.5 | 36701.03 | -1.28 | 12202.5 | 12110.3 | -0.76 | 10288.5 | 10546.17 | 2.5 | 5873 | 5477.06 | -6.74

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 857.06 | 857.06 | 85684.7
Sul | 287.62 | 287.62 | 27712.59
Nordeste | 229.78 | 229.78 | 23830.47
Norte | 119.61 | 119.61 | 12006.58
Sistema Interligado Nacional | 1494.08 | 1494.08 | 149234.34
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 35710.8961 | 35710.8961 | 38806.4766
Sul | 11984.3036 | 11984.3036 | 12550.9912
Nordeste | 9574.1212 | 9574.1212 | 10792.7832
Norte | 4983.9149 | 4983.9149 | 5437.764
Sistema Interligado Nacional | 62253.2358 | 62253.2358 | 67588.015

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 41547.363 | 01/04/2020 | 18:53
| Recorde | 53198 | 01/02/2019 | 14:41
Sul | Do Dia | 14167.2 | 01/04/2020 | 18:58
| Recorde | 18935 | 31/01/2019 | 14:15
Nordeste | Do Dia | 10941.442 | 01/04/2020 | 21:32
| Recorde | 13306 | 20/03/2019 | 14:30
Norte | Do Dia | 5550.206 | 01/04/2020 | 23:29
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 71207.149 | 01/04/2020 | 18:58
| Recorde | 90525 | 30/01/2019 | 15:50

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Não houve entrada de novos equipamentos.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 01/04/2020, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 19897.0469 | 202691.9375 | 15164.8867 | 51602.0703
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 3470.8491 | 104513.9766 | 10915.3359 | 41154.8594
Armazenamento ao final do dia (%) | 17.444 | 51.563 | 71.9777 | 79.7543
Variação em relação dia anterior (%) | -0.13 | 0.24 | 0.35 | 0.33
Variação acumulada mensal (%) | -0.16 | 0 | 0 | -0.05

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 115.2351 | 115.2351 | 31107.5684 | 31107.5684
Nordeste | 124.4527 | 124.4527 | 14441.793 | 14441.793
Sul | 16.6714 | 16.6714 | 1099.204 | 1099.204
Sudeste/Centro-Oeste | 106.0482 | 106.0482 | 58059.1406 | 58059.1406

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 831.26 | 23.33 | 5.43 | 3 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.88 | 88 | 15.03 | 15 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 712.07 | 20.79 | 89.04 | 63 | 0 | 0
| SEGREDO | 602.59 | 11.45 | 70.49 | 36 | 0 | 17
| SANTA CLARA-PR | 790.84 | 14.73 | 8.5 | 7 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.14 | 28.07 | 6.19 | 7 | 0 | 0
| JORDÃO | 604.44 | 29.34 | 0.18 | 10 | 0 | -17
| SALTO SANTIAGO | 484.3 | 10.28 | 69.51 | 54 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.22 | 89.26 | 54.07 | 105 | 42 | 0
| SALTO CAXIAS | 323.79 | 39.13 | 160.43 | 208 | 208 | 0
| BAIXO IGUACU | 258.1 | 9.62 | 214.25 | 201 | 201 | 0
JACUI | ERNESTINA | 487.74 | 56.21 | 9.64 | 27 | 13 | 0
| PASSO REAL | 314.43 | 34.95 | 47.37 | 91 | 0 | 0
| JACUI | 278 | 65.11 | 97.2 | 95 | 0 | 0
| ITAUBA | 180.41 | 69.97 | 102.1 | 108 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 91.96 | 26.31 | 107.08 | 105 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0
| 14 DE JULHO | 103 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 626.45 | 4.45 | 42.44 | 73 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 702.89 | 14.67 | 22.77 | 94 | 0 | 0
| CAMPOS NOVOS | 656.61 | 32.19 | 94.32 | 14 | 14 | 0
| BARRA GRANDE | 619.09 | 5.57 | 18.77 | 5 | 0 | 0
| MACHADINHO | 464.13 | -5.12 | 79.39 | 316.54 | 316.54 | 0
| ITÁ | 368.11 | 67.03 | 324.49 | 215 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 589.6 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.51 | 49.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.76 | 75.74 | 254.26 | 190 | 183 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 547.46 | 67.42 | 8.98 | 4 | 0 | 0
| SAO JOSE | 153.67 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0
| PASSO SAO JOAO | 127.37 | 27.19 | 29.24 | 25 | 25 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.17 | 93.66 | 44.39 | 43 | 0 | 0
| JIRAU | 90 | 100 | 31591 | 31591 | 5797 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.28 | 98.4 | 33311.5586 | 33345 | 2976 | 0
| SAMUEL | 87.24 | 96.18 | 923.5 | 994 | 215 | 0
| RONDON II | 268.18 | 104.88 | 130.04 | 148 | 51 | 0
| DARDANELOS | 214.09 | 118.83 | 1032.99 | 1033 | 771 | 0
| SINOP | 301.03 | 85.37 | 1164.63 | 1200 | 1200 | 0
| COLIDER | 271.73 | 55 | 1278.11 | 1338 | 584 | 0
| TELES PIRES | 220.42 | 95.82 | 4716.1201 | 4699 | 1383 | 0
| SAO MANOEL | 161.38 | 95.74 | 4447.8198 | 4355 | 1266 | 0
DOCE | CANDONGA | 313.15 | -885.06 | 176.77 | 176 | 176 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.55 | 83.88 | 88.85 | 87 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.89 | 127.27 | 73.66 | 71 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 361.51 | 0 | 102 | 104 | 37 | 66
| SALTO GRANDE CM | 354.9 | 85.96 | 134.19 | 109 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 256.78 | 89.76 | 150.37 | 144 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.67 | 32.34 | 550.38 | 546 | 0 | 0
| AIMORES | 89.81 | 53.29 | 740.15 | 778 | 48 | 0
| MASCARENHAS | 60.66 | 92.57 | 863.61 | 854 | 59 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 912.09 | 90.82 | 130.81 | 66 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.59 | 90.32 | 73.694 | 75 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.96 | 80.03 | 441.13 | 449 | 0 | 0
| FURNAS | 762.44 | 58.7 | 999.19 | 136 | 0 | 0
| M. MORAES | 663.44 | 74.74 | 331.9 | 465 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.54 | 50.51 | 491.79 | 372 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.21 | 57 | 402.5 | 465 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 511.99 | 47.02 | 546.1 | 563 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.51 | 73.51 | 735.3 | 689 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.47 | 56.2 | 876.26 | 828 | 0 | 0
| CACONDE | 854.97 | 99.81 | 79.94 | 62 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.17 | 81.45 | 100.69 | 100 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.2 | 85.88 | 91.38 | 93 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 445 | 89.35 | 1350.01 | 1872 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 379.87 | 59.89 | 1978.59 | 1265 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.49 | 109.57 | 67.46 | 67 | 33 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 503.16 | 76.69 | 104 | 47 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.83 | 96.26 | 74 | 74 | 0 | 6
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 706.26 | 53.17 | 76.22 | 10 | 10 | 0
| SANTA BRANCA | 614.91 | 46.42 | 20.87 | 36 | 0 | 0
| JAGUARI | 620.4 | 82.51 | 33.4 | 4 | 0 | 0
| FUNIL | 464.5 | 88.25 | 267.9 | 151 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.86 | 91.95 | 215.84 | 89 | 89 | 128
| PICADA | 659.39 | 140 | 91.77 | 92 | 43 | 0
| SOBRAGI | 437.97 | 166.67 | 178.35 | 178 | 109 | 0
| ANTA | 251.36 | 86 | 656.3 | 351 | 160 | 308.88
| SIMPLICIO | 247.67 | 28.83 | 308.92 | 309 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.9 | 95.26 | 792.39 | 791 | 31 | 0
| SANTANA | 362.8 | 57.49 | -5.09 | 0 | 0 | 146
| VIGARIO | 398.31 | 75.39 | 132.373 | 135 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 398.3 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0
| TOCOS | 443.1 | 19.89 | 12.61 | 14 | 0 | 14
| LAJES | 414.59 | 97.22 | 19.53 | 23 | 0 | -14
| FONTES | 398.5 | 0 | 19.53 | 34 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.27 | 93.82 | 19.53 | 154 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 799.4 | 94.64 | 218.01 | 232 | 100 | 0
| S.DO FACÃO | 742.92 | 34.6 | 329.49 | 90 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 637.8 | 36.21 | 397.9 | 142 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 798.11 | 42.95 | 470.9 | 119 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.36 | 77.97 | 178.82 | 225 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.6 | 42.38 | 229.45 | 221 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.86 | 53.32 | 236.43 | 267 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 842.6 | 100 | 237.76 | 163 | 0 | 0
| CORUMBA-3 | 771.02 | 73.25 | 156.37 | 422 | 218 | 0
| CORUMBA | 593.36 | 90.45 | 939.33 | 1156 | 689 | 0
| ITUMBIARA | 510.77 | 51.23 | 1734.53 | 443 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.65 | 71.23 | 560.35 | 671 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 400.22 | 91.22 | 1997 | 1997 | 0 | 0
| CACU | 476.91 | 95.29 | 213.84 | 189 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 447.47 | 72.43 | 185.36 | 171 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.86 | 92.62 | 196.26 | 187 | 0 | 0
| SALTO | 446.36 | 85.27 | 149.58 | 177 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.39 | 88.49 | 179.85 | 195 | 0 | 0
| ESPORA | 583.5 | 100 | 71.52 | 84 | 10 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 564.1 | 48.91 | 91.13 | 100 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.46 | 79.83 | 106.91 | 105 | 0 | 0
| CHAVANTES | 467.92 | 27.47 | 119.1 | 104 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.06 | 112.36 | 103.89 | 108 | 0 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.42 | 90.45 | 190.64 | 183 | 0 | 0
| CANOAS II | 365.99 | 98.99 | 184.88 | 174 | 0 | 0
| CANOAS I | 351.01 | 101.05 | 194.36 | 191 | 0 | 0
| CAPIVARA | 326.46 | 35.17 | 401.42 | 498 | 0 | 0
| TAQUARUÇU | 283.66 | 81.88 | 509.32 | 543 | 0 | 0
| ROSANA | 257.78 | 88.33 | 679.65 | 630 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.82 | 74.88 | 3626.4399 | 3914 | 0 | -154
| JUPIA | 279.64 | 86.99 | 5098.9199 | 5587 | 0 | 0
| SAO DOMINGOS | 344.57 | 56.24 | 113.5 | 109 | 6 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 256.96 | -15.88 | 5899.96 | 5428 | 0 | 0
| ITAIPU | 216.83 | 76.33 | 7146.7202 | 7551 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 285.04 | 76.43 | 144.43 | 112 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 394.96 | 60.24 | 81.12 | 78 | 13 | 0
| ITIQUIRA I | 411.95 | 92.42 | 76.81 | 76 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.25 | 0 | 76.81 | 77 | 0 | 0
| JAURU | 354.95 | 88.89 | 79.04 | 78 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 616.13 | 106.95 | 123.87 | 142 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 572.43 | 99.47 | 752.99 | 941 | 305 | 0
| QUEIMADO | 828.57 | 96.07 | 100.51 | 85 | 30 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 769.84 | 98.54 | 3.896 | 10 | 0 | 0
| BILLINGS | 744.59 | 80.52 | 2.78 | 25 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.46 | 83.93 | 10 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.45 | 41.25 | 84.546 | 82 | 82 | 0
| B. BONITA | 451 | 94.04 | 424.35 | 285 | 0 | 0
| BARIRI | 427.16 | 65.02 | 340.04 | 312 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.83 | 65.55 | 428.88 | 507 | 41 | 0
| PROMISSÃO | 383.57 | 89.36 | 556.52 | 496 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.65 | 81.58 | 562.15 | 539 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.88 | 75.91 | 966.2 | 644 | 0 | 154
| HENRY BORDEN | 727.2 | 80.48 | 5 | 20 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 436.14 | 28.49 | 1424.5601 | 119 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.68 | 88.74 | 234.17 | 266 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.74 | 47.23 | 340.44 | 409 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.91 | 95.15 | 2089.4299 | 1926 | 935 | 0
| LAJEADO | 212.3 | 100 | 3468.51 | 3253 | 1651 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.92 | 97.1 | 148 | 148 | 12 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 114.91 | 105.56 | 94.66 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 303.31 | 86.35 | 823.91 | 604 | 348 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 390.58 | 74.7 | 3600 | 814 | 0 | 0
| ITAPARICA | 301.06 | 37.73 | 830 | 1071 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.32 | 65.55 | 1062.98 | 0 | 0 | 1144
| P. AFONSO 1,2,3 | 229.79 | 81.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.11 | 55.02 | 981.96 | 1144 | 0 | 0
| XINGO | 137.48 | 39.02 | 1144 | 1104 | 0 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.28 | 97.8 | 769.06 | 752 | 12 | 0
| COARACY NUNES | 42.01 | 97.02 | 742.03 | 733 | 355 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.5 | 19.34 | 774.54 | 767 | 0 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 46.99 | 16.34 | 499.76 | 619 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 31.18 | 78.79 | 476.4 | 392 | 204 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.11 | 114.29 | 836.71 | 872 | 222 | 0
| BELO MONTE | 96.37 | 63.94 | 0 | 6547 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.8 | -38.85 | 22639.3691 | 15520 | 13807 | 7160.3481
TOCANTINS | ESTREITO | 154 | 56.26 | 8793.9102 | 6820 | 3536 | 0
| TUCURUI | 73.39 | 95.37 | 27571.7305 | 27234 | 19718 | 0